| 1月份工业园装备制造车间（班组）6s检查考核评比结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核车间（班组） |  | 考核分数 |
| 1 | 自动焊（禹立霞）车间 |  | 89 |
| 2 | 手把焊（王洪照）班组 |  | 87 |
| 3 | 手把焊（李国峰）班组 |  | 85 |
| 4 | 组对（邵建宇）班组 |  | 82 |
| 5 | 气焊（富君）车间 |  | 82 |
| 6 | 手把焊（王海涛）班组 |  | 80 |
| 7 | 铆工（刘福平）班组 |  | 79 |
| 8 | 铆工（田荣利）班组 |  | 76 |
| 9 | 铆焊（王刚）班组 |  | 74 |
| 10 | 手把焊（赵连宝）班组 |  | 73 |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 检查考核人 |  | 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |
| 检查考核时间 |  | 2021年1月28日 |  |

| 自动焊（禹立霞）生产车间（班组）6S检查表 |  |  |  |  | 检查时间：2021.1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查标准 | 总分 | 单项 | 扣分记录 |  | 扣分原因 |
| 工作现场禁止吸烟，班组责任区内无烟头 | 10 | 2 |  |  |  |
| 工具箱、配电箱放置整齐，箱门关好，上面禁止放杂物，配电箱线缆从箱底部入口引入 | 5 | 1 |  |  |  |
| 班组责任区内钢丝绳等吊装用具统一集中放置，现场不存在报废的吊锁具 | 10 | 2 |  |  |  |
| 物料整齐摆放，标识清晰，堆放高度不超过1m，小节点板堆放高度不超过500mm | 10 | 2 |  |  |  |
| 责任区内保持干净清洁，无废料、垃圾、杂物等；无随意放置的个人物品 | 20 | 2 | 8 |  | 北厂东侧焊机胎上碳棒随意放置；焊接药皮散落地面清理不及时；通道西侧卫生区域存有散乱栓钉 |
| 气瓶统一放进规定隔挡内，现场无漏气现象 | 5 | 1 |  |  |  |
| 轴流风机、除尘设备等使用后摆放整齐、无损坏；焊机放在规定胎架上，焊机线缆使用完后挂在指定的挂钩上面 | 5 | 1 | 2 |  | 南厂东侧一台埋弧焊机使用完未收起，线缆未盘起收好 |
| 割枪烤枪使用后收起存放，整理气体胶管并悬挂到指定挂钩上 | 5 | 1 |  |  |  |
| 遵守操作规程，按规定正确穿戴劳保用品 | 5 | 5 |  |  |  |
| 周一安全活动记录完整，班前安全交底完整 | 5 | 5 |  |  |  |
| 安全通道畅通、清洁 | 5 | 5 |  |  |  |
| 责任区看板、标识牌等无损坏、整洁干净 | 5 | 1 | 1 |  | 南厂东侧操作规程看板未清洁干净 |
| 设备、操作台等保持清洁干净，上面禁止有油污、杂物和垃圾 | 5 | 1 |  |  |  |
| 车间（班组）人员作业中未使用（正确使用）环保设备 | 5 | 5 |  |  |  |
| 检查人员: 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |  |  |  |  |
| 实际得分：（满分100分） |  |  |  | 89 |  |

| 手把焊（王洪照）生产车间（班组）6S检查表 |  |  |  |  | 检查时间：2021.1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查标准 | 总分 | 单项 | 扣分记录 |  | 扣分原因 |
| 工作现场禁止吸烟，班组责任区内无烟头 | 10 | 2 |  |  |  |
| 工具箱、配电箱放置整齐，箱门关好，上面禁止放杂物，配电箱线缆从箱底部入口引入 | 5 | 1 | 2 |  | 工具箱上随意放置风铲（未接气管）；工具台上物品摆放不整齐 |
| 班组责任区内钢丝绳等吊装用具统一集中放置，现场不存在报废的吊锁具 | 10 | 2 |  |  |  |
| 物料整齐摆放，标识清晰，堆放高度不超过1m，小节点板堆放高度不超过500mm | 10 | 2 |  |  |  |
| 责任区内保持干净清洁，无废料、垃圾、杂物等；无随意放置的个人物品 | 20 | 2 | 6 |  | 责任区气刨渣、焊丝、焊渣等未清理干净 |
| 气瓶统一放进规定隔挡内，现场无漏气现象 | 5 | 1 | 1 |  | 责任区一个气瓶放在隔挡外面（预热用） |
| 轴流风机、除尘设备等使用后摆放整齐、无损坏；焊机放在规定胎架上，焊机线缆使用完后挂在指定的挂钩上面 | 5 | 1 | 3 |  | 未使用的除尘设备放置不规范；焊机线缆、气带混乱 |
| 割枪烤枪使用后收起存放，整理气体胶管并悬挂到指定挂钩上 | 5 | 1 |  |  |  |
| 遵守操作规程，按规定正确穿戴劳保用品 | 5 | 5 |  |  |  |
| 周一安全活动记录完整，班前安全交底完整 | 5 | 5 |  |  |  |
| 安全通道畅通、清洁 | 5 | 5 |  |  |  |
| 责任区看板、标识牌等无损坏、整洁干净 | 5 | 1 |  |  |  |
| 设备、操作台等保持清洁干净，上面禁止有油污、杂物和垃圾 | 5 | 1 | 1 |  | 一台环保设备上放置旧手套 |
| 车间（班组）人员作业中未使用（正确使用）环保设备 | 5 | 5 |  |  |  |
| 检查人员: 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |  |  |  |  |
| 实际得分：（满分100分） |  |  |  | 87 |  |

| 手把焊（李国峰）生产车间（班组）6S检查表 |  |  |  |  | 检查时间：2021.1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查标准 | 总分 | 单项 | 扣分记录 |  | 扣分原因 |
| 工作现场禁止吸烟，班组责任区内无烟头 | 10 | 2 |  |  |  |
| 工具箱、配电箱放置整齐，箱门关好，上面禁止放杂物，配电箱线缆从箱底部入口引入 | 5 | 1 |  |  |  |
| 班组责任区内钢丝绳等吊装用具统一集中放置，现场不存在报废的吊锁具 | 10 | 2 |  |  |  |
| 物料整齐摆放，标识清晰，堆放高度不超过1m，小节点板堆放高度不超过500mm | 10 | 2 | 2 |  | 焊接中构件放置不规整 |
| 责任区内保持干净清洁，无废料、垃圾、杂物等；无随意放置的个人物品 | 20 | 2 | 4 |  | 责任区气刨渣、焊丝、焊渣未清理干净 |
| 气瓶统一放进规定隔挡内，现场无漏气现象 | 5 | 1 |  |  |  |
| 轴流风机、除尘设备等使用后摆放整齐、无损坏；焊机放在规定胎架上，焊机线缆使用完后挂在指定的挂钩上面 | 5 | 1 | 2 |  | 两台除尘设备风口连接处有损坏 |
| 割枪烤枪使用后收起存放，整理气体胶管并悬挂到指定挂钩上 | 5 | 1 |  |  |  |
| 遵守操作规程，按规定正确穿戴劳保用品 | 5 | 5 |  |  |  |
| 周一安全活动记录完整，班前安全交底完整 | 5 | 5 |  |  |  |
| 安全通道畅通、清洁 | 5 | 5 |  |  |  |
| 责任区看板、标识牌等无损坏、整洁干净 | 5 | 1 |  |  |  |
| 设备、操作台等保持清洁干净，上面禁止有油污、杂物和垃圾 | 5 | 1 | 2 |  | 电焊机表面灰尘大 |
| 车间（班组）人员作业中未使用（正确使用）环保设备 | 5 | 5 | 5 |  | 两人焊接作业时未正确使用环保设备 |
| 检查人员: 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |  |  |  |  |
| 实际得分：（满分100分） |  |  |  | 85 |  |

| 组对（邵建宇）生产车间（班组）6S检查表 |  |  |  |  | 检查时间：2021.1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查标准 | 总分 | 单项 | 扣分记录 |  | 扣分原因 |
| 工作现场禁止吸烟，班组责任区内无烟头 | 10 | 2 |  |  |  |
| 工具箱、配电箱放置整齐，箱门关好，上面禁止放杂物，配电箱线缆从箱底部入口引入 | 5 | 1 | 2 |  | CD跨靠西墙处配电箱存在违章接线，电箱门敞开 |
| 班组责任区内钢丝绳等吊装用具统一集中放置，现场不存在报废的吊锁具 | 10 | 2 |  |  |  |
| 物料整齐摆放，标识清晰，堆放高度不超过1m，小节点板堆放高度不超过500mm | 10 | 2 |  |  |  |
| 责任区内保持干净清洁，无废料、垃圾、杂物等；无随意放置的个人物品 | 20 | 2 | 6 |  | AB跨责任区柱下方扫帚、墩布随意乱放，个人衣物随意挂放 |
| 气瓶统一放进规定隔挡内，现场无漏气现象 | 5 | 1 | 1 |  | 一个丙烷气瓶无防护罩 |
| 轴流风机、除尘设备等使用后摆放整齐、无损坏；焊机放在规定胎架上，焊机线缆使用完后挂在指定的挂钩上面 | 5 | 1 | 2 |  | 废旧照明灯等物品放在地上未清理 |
| 割枪烤枪使用后收起存放，整理气体胶管并悬挂到指定挂钩上 | 5 | 1 |  |  |  |
| 遵守操作规程，按规定正确穿戴劳保用品 | 5 | 5 | 5 |  | 违章操作致使桥式起重机滑轮损坏 |
| 周一安全活动记录完整，班前安全交底完整 | 5 | 5 |  |  |  |
| 安全通道畅通、清洁 | 5 | 5 |  |  |  |
| 责任区看板、标识牌等无损坏、整洁干净 | 5 | 1 |  |  |  |
| 设备、操作台等保持清洁干净，上面禁止有油污、杂物和垃圾 | 5 | 1 | 2 |  | 组对机操作台图纸随意放置 |
| 车间（班组）人员作业中未使用（正确使用）环保设备 | 5 | 5 |  |  |  |
| 检查人员: 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |  |  |  |  |
| 实际得分：（满分100分） |  |  |  | 82 |  |

| 气焊（富君）生产车间（班组）6S检查表 |  |  |  |  | 检查时间：2021.1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查标准 | 总分 | 单项 | 扣分记录 |  | 扣分原因 |
| 工作现场禁止吸烟，班组责任区内无烟头 | 10 | 2 | 4 |  | 责任区域存在烟头、烟盒 |
| 工具箱、配电箱放置整齐，箱门关好，上面禁止放杂物，配电箱线缆从箱底部入口引入 | 5 | 1 |  |  |  |
| 班组责任区内钢丝绳等吊装用具统一集中放置，现场不存在报废的吊锁具 | 10 | 2 | 2 |  | 车间中部一根吊具未集中放置 |
| 物料整齐摆放，标识清晰，堆放高度不超过1m，小节点板堆放高度不超过500mm | 10 | 2 | 4 |  | 西北侧零件板堆放区摆放混乱（拍子上）；中间成堆零件板堆放不整齐 |
| 责任区内保持干净清洁，无废料、垃圾、杂物等；无随意放置的个人物品 | 20 | 2 | 4 |  | 气焊拍子周围氧化铁等未及时清理 |
| 气瓶统一放进规定隔挡内，现场无漏气现象 | 5 | 1 | 3 |  | 丙烷瓶未放置格挡内，氧气袋漏气 |
| 轴流风机、除尘设备等使用后摆放整齐、无损坏；焊机放在规定胎架上，焊机线缆使用完后挂在指定的挂钩上面 | 5 | 1 | 1 |  | 旧手套随意放在轴流风机上面 |
| 割枪烤枪使用后收起存放，整理气体胶管并悬挂到指定挂钩上 | 5 | 1 |  |  |  |
| 遵守操作规程，按规定正确穿戴劳保用品 | 5 | 5 |  |  |  |
| 周一安全活动记录完整，班前安全交底完整 | 5 | 5 |  |  |  |
| 安全通道畅通、清洁 | 5 | 5 |  |  |  |
| 责任区看板、标识牌等无损坏、整洁干净 | 5 | 1 |  |  |  |
| 设备、操作台等保持清洁干净，上面禁止有油污、杂物和垃圾 | 5 | 1 |  |  |  |
| 车间（班组）人员作业中未使用（正确使用）环保设备 | 5 | 5 |  |  |  |
| 检查人员: 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |  |  |  |  |
| 实际得分：（满分100分） |  |  |  | 82 |  |

| 手把焊（王海涛）生产车间（班组）6S检查表 |  |  |  |  | 检查时间：2021.1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查标准 | 总分 | 单项 | 扣分记录 |  | 扣分原因 |
| 工作现场禁止吸烟，班组责任区内无烟头 | 10 | 2 |  |  |  |
| 工具箱、配电箱放置整齐，箱门关好，上面禁止放杂物，配电箱线缆从箱底部入口引入 | 5 | 1 | 1 |  | 一处配电箱门未关 |
| 班组责任区内钢丝绳等吊装用具统一集中放置，现场不存在报废的吊锁具 | 10 | 2 |  |  |  |
| 物料整齐摆放，标识清晰，堆放高度不超过1m，小节点板堆放高度不超过500mm | 10 | 2 |  |  |  |
| 责任区内保持干净清洁，无废料、垃圾、杂物等；无随意放置的个人物品 | 20 | 2 | 8 |  | 责任区气刨渣、焊丝等未清扫清理干净；柱下方有垃圾、旧安全帽等未清理 |
| 气瓶统一放进规定隔挡内，现场无漏气现象 | 5 | 1 |  |  |  |
| 轴流风机、除尘设备等使用后摆放整齐、无损坏；焊机放在规定胎架上，焊机线缆使用完后挂在指定的挂钩上面 | 5 | 1 |  |  |  |
| 割枪烤枪使用后收起存放，整理气体胶管并悬挂到指定挂钩上 | 5 | 1 |  |  |  |
| 遵守操作规程，按规定正确穿戴劳保用品 | 5 | 5 |  |  |  |
| 周一安全活动记录完整，班前安全交底完整 | 5 | 5 | 5 |  | 班前安全交底记录不全 |
| 安全通道畅通、清洁 | 5 | 5 |  |  |  |
| 责任区看板、标识牌等无损坏、整洁干净 | 5 | 1 |  |  |  |
| 设备、操作台等保持清洁干净，上面禁止有油污、杂物和垃圾 | 5 | 1 | 1 |  | 焊机表面灰尘未清理 |
| 车间（班组）人员作业中未使用（正确使用）环保设备 | 5 | 5 | 5 |  | 焊工未正确使用环保设备 |
| 检查人员: 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |  |  |  |  |
| 实际得分：（满分100分） |  |  |  | 80 |  |

| 铆工（刘福平）生产车间（班组）6S检查表 |  |  |  |  | 检查时间：2021.1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查标准 | 总分 | 单项 | 扣分记录 |  | 扣分原因 |
| 工作现场禁止吸烟，班组责任区内无烟头 | 10 | 2 |  |  |  |
| 工具箱、配电箱放置整齐，箱门关好，上面禁止放杂物，配电箱线缆从箱底部入口引入 | 5 | 1 | 2 |  | 工具箱上图纸、个人物品摆放乱 |
| 班组责任区内钢丝绳等吊装用具统一集中放置，现场不存在报废的吊锁具 | 10 | 2 | 2 |  | 一条废旧倒链未及时报废处理 |
| 物料整齐摆放，标识清晰，堆放高度不超过1m，小节点板堆放高度不超过500mm | 10 | 2 | 6 |  | 组装区零件板摆放混乱 |
| 责任区内保持干净清洁，无废料、垃圾、杂物等；无随意放置的个人物品 | 20 | 2 | 6 |  | 责任区两个千斤顶随意放置；胎具下面卫生未清理 |
| 气瓶统一放进规定隔挡内，现场无漏气现象 | 10 | 2 |  |  |  |
| 轴流风机、除尘设备等使用后摆放整齐、无损坏；焊机放在规定胎架上，焊机线缆使用完后挂在指定的挂钩上面 | 5 | 1 |  |  |  |
| 割枪烤枪使用后收起存放，整理气体胶管并悬挂到指定挂钩上 | 5 | 1 |  |  |  |
| 遵守操作规程，按规定正确穿戴劳保用品 | 5 | 5 |  |  |  |
| 周一安全活动记录完整，班前安全交底完整 | 5 | 5 |  |  |  |
| 安全通道畅通、清洁 | 5 | 5 |  |  |  |
| 责任区看板、标识牌等无损坏、整洁干净 | 5 | 1 |  |  |  |
| 设备、操作台等保持清洁干净，上面禁止有油污、杂物和垃圾 | 5 | 1 |  |  |  |
| 车间（班组）人员作业中未使用（正确使用）环保设备 | 5 | 5 | 5 |  | 组对过程中焊接未使用环保设备 |
| 检查人员: 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |  |  |  |  |
| 实际得分：（满分100分） |  |  |  | 79 |  |

| 铆工（田荣利）生产车间（班组）6S检查表 |  |  |  |  | 检查时间：2021.1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查标准 | 总分 | 单项 | 扣分记录 |  | 扣分原因 |
| 工作现场禁止吸烟，班组责任区内无烟头 | 10 | 2 |  |  |  |
| 工具箱、配电箱放置整齐，箱门关好，上面禁止放杂物，配电箱线缆从箱底部入口引入 | 5 | 1 | 1 |  | 西侧靠墙位置一个配电箱摆放不规整 |
| 班组责任区内钢丝绳等吊装用具统一集中放置，现场不存在报废的吊锁具 | 10 | 2 |  |  |  |
| 物料整齐摆放，标识清晰，堆放高度不超过1m，小节点板堆放高度不超过500mm | 10 | 2 | 6 |  | 零件、筋板堆放区摆放混乱 |
| 责任区内保持干净清洁，无废料、垃圾、杂物等；无随意放置的个人物品 | 20 | 2 | 4 |  | 责任区废余料、焊渣等未及时清理 |
| 气瓶统一放进规定隔挡内，现场无漏气现象 | 10 | 2 | 2 |  | 责任区丙烷瓶未放置格挡内 |
| 轴流风机、除尘设备等使用后摆放整齐、无损坏；焊机放在规定胎架上，焊机线缆使用完后挂在指定的挂钩上面 | 5 | 1 | 1 |  | 西侧靠墙焊机未放在规定胎架上 |
| 割枪烤枪使用后收起存放，整理气体胶管并悬挂到指定挂钩上 | 5 | 1 |  |  |  |
| 遵守操作规程，按规定正确穿戴劳保用品 | 5 | 5 |  |  |  |
| 周一安全活动记录完整，班前安全交底完整 | 5 | 5 | 5 |  | 班前教育记录不完整 |
| 安全通道畅通、清洁 | 5 | 5 |  |  |  |
| 责任区看板、标识牌等无损坏、整洁干净 | 5 | 1 |  |  |  |
| 设备、操作台等保持清洁干净，上面禁止有油污、杂物和垃圾 | 5 | 1 |  |  |  |
| 车间（班组）人员作业中未使用（正确使用）环保设备 | 5 | 5 | 5 |  | 组对时焊接未正确使用环保设备 |
| 检查人员: 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |  |  |  |  |
| 实际得分：（满分100分） |  |  |  | 76 |  |

| 铆焊（王刚）生产车间（班组）6S检查表 |  |  |  |  | 检查时间：2021.1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查标准 | 总分 | 单项 | 扣分记录 |  | 扣分原因 |
| 工作现场禁止吸烟，班组责任区内无烟头 | 10 | 2 |  |  |  |
| 工具箱、配电箱放置整齐，箱门关好，上面禁止放杂物，配电箱线缆从箱底部入口引入 | 5 | 1 | 2 |  | 东侧一大工具箱门未关，物品较乱 |
| 班组责任区内钢丝绳等吊装用具统一集中放置，现场不存在报废的吊锁具 | 10 | 2 | 2 |  | 吊具未集中放置 |
| 物料整齐摆放，标识清晰，堆放高度不超过1m，小节点板堆放高度不超过500mm | 10 | 2 | 6 |  | 零件板、筋板堆放区过乱 |
| 责任区内保持干净清洁，无废料、垃圾、杂物等；无随意放置的个人物品 | 20 | 2 | 2 |  | 责任区焊渣、碳棒等未及时清理 |
| 气瓶统一放进规定隔挡内，现场无漏气现象 | 5 | 1 |  |  |  |
| 轴流风机、除尘设备等使用后摆放整齐、无损坏；焊机放在规定胎架上，焊机线缆使用完后挂在指定的挂钩上面 | 5 | 1 | 1 |  | 焊机线使用完未及时挂在指定位置 |
| 割枪烤枪使用后收起存放，整理气体胶管并悬挂到指定挂钩上 | 5 | 1 |  |  |  |
| 遵守操作规程，按规定正确穿戴劳保用品 | 5 | 5 |  |  |  |
| 周一安全活动记录完整，班前安全交底完整 | 5 | 5 | 5 |  | 班前安全交底记录不全 |
| 安全通道畅通、清洁 | 5 | 5 |  |  |  |
| 责任区看板、标识牌等无损坏、整洁干净 | 5 | 1 |  |  |  |
| 设备、操作台等保持清洁干净，上面禁止有油污、杂物和垃圾 | 5 | 1 | 3 |  | 焊机油污、灰尘过大 |
| 车间（班组）人员作业中未使用（正确使用）环保设备 | 5 | 5 | 5 |  | 电焊作业时未使用环保设备 |
| 检查人员: 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |  |  |  |  |
| 实际得分：（满分100分） |  |  |  | 74 |  |

| 手把焊（赵连宝）生产车间（班组）6S检查表 |  |  |  |  | 检查时间：2021.1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查标准 | 总分 | 单项 | 扣分记录 |  | 扣分原因 |
| 工作现场禁止吸烟，班组责任区内无烟头 | 10 | 2 |  |  |  |
| 工具箱、配电箱放置整齐，箱门关好，上面禁止放杂物，配电箱线缆从箱底部入口引入 | 5 | 1 | 2 |  | 配电箱摆放不整齐 |
| 班组责任区内钢丝绳等吊装用具统一集中放置，现场不存在报废的吊锁具 | 10 | 2 |  |  |  |
| 物料整齐摆放，标识清晰，堆放高度不超过1m，小节点板堆放高度不超过500mm | 10 | 2 | 6 |  | 焊接胎具、构件摆放不规整 |
| 责任区内保持干净清洁，无废料、垃圾、杂物等；无随意放置的个人物品 | 20 | 2 | 8 |  | 责任区气刨、焊渣、碳棒等未及时清扫清理，工具箱周围灰尘较多 |
| 气瓶统一放进规定隔挡内，现场无漏气现象 | 5 | 1 |  |  |  |
| 轴流风机、除尘设备等使用后摆放整齐、无损坏；焊机放在规定胎架上，焊机线缆使用完后挂在指定的挂钩上面 | 5 | 1 | 3 |  | 除尘设备有损坏，线缆气带较乱 |
| 割枪烤枪使用后收起存放，整理气体胶管并悬挂到指定挂钩上 | 5 | 1 |  |  |  |
| 遵守操作规程，按规定正确穿戴劳保用品 | 5 | 5 |  |  |  |
| 周一安全活动记录完整，班前安全交底完整 | 5 | 5 |  |  |  |
| 安全通道畅通、清洁 | 5 | 5 |  |  |  |
| 责任区看板、标识牌等无损坏、整洁干净 | 5 | 1 |  |  |  |
| 设备、操作台等保持清洁干净，上面禁止有油污、杂物和垃圾 | 5 | 1 | 3 |  | 焊机灰尘过大 |
| 车间（班组）人员作业中未使用（正确使用）环保设备 | 5 | 5 | 5 |  | 电焊工作业时未使用环保设备 |
| 检查人员: 刘朋 刘福忠 常洪宾 袁铭泽 李敬和 吕涛 刘小林 |  |  |  |  |  |
| 实际得分：（满分100分） |  |  |  | 73 |  |